Данный блок обязателен к заполнению

Название проекта:                                                      	Дата:

Адрес (город, улица, дом):

Контакты:

Анкета на подбор вентиляционных установок

| 1. | Тип установки (внутренняя, наружная, работа в агрессивной среде) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Назначение установки (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная) |  |  |
| 3. | Способ размещения установки: |  |  |
|  | Напольный |  |  |
|  | Подвесной |  |  |
|  | Настенный |  |  |
| 4. | Исполнение (правое, левое) |  |  |
| 5. | Производительность приточного вентилятора |  | м3/ч |
| 6. | Свободный напор приточной сети |  | Па |
| 7. | Производительность вытяжного вентилятора |  | м3/ч |
| 8. | Свободный напор вытяжной сети |  | Па |
| 9. | Класс фильтра (G4, F6, F8) |  |  |
| 10. | Температура наружного воздуха зимой |  | С |
| 11. | Требуемая температура в помещении зимой |  | С |
| 12. | Температура наружного воздуха летом |  | С |
| 13. | Требуемая температура в помещении летом |  | С |
| 14. | Воздухонагреватель: |  |  |
|  | Электрический | ____________ кВт |  |
|  | Температура воздуха перед/ после нагревателя | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Водяной | ____________ кВт |  |
|  | Температура воды в подающем/обратном трудопроводе | ______________ °С | ______________ °С |
| 15. | Воздухоохладитель: |  |  |
|  | Фреоновый |  |  |
|  | Температура/влажность воздуха перед охладителем | ______________ °С | ______________ % |
|  | Температура/ влажность воздуха после охладителя | ______________ °С | ______________ % |
|  | Водяной |  |  |
|  | Температура/влажность воздуха перед охладителем | ______________ °С | ______________ % |
|  | Температура/ влажность воздуха после охладителя | ______________ °С | ______________ % |
|  | Температура воды в подающем/ обратном трудопроводе | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Хладагент/температура кипения | ______________ °С |  |
|  | % гликоля в охл. воде | ______________ % |  |
| 16. | Рециркуляция |  | % |
| 17. | Рекуператор: |  |  |
|  | а) роторный |  |  |
|  | б) пластинчатый |  |  |
|  | в) гликолевый |  |  |
| 18. | Увлажнитель (требуемая влажность): | ______________ % |  |
|  | а) ячейковый (адиабатическое увлажнение) |  |  |
|  | б) форсуночный (адиабатическое увлажнение) |  |  |
|  | в) паровой увлажнитель |  |  |
| 19. | Двигатель вентилятора (плавное регулирование оборотов, односкоростной, двухскоростной) |  |  |
| 20. | Аксессуары (рама, присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка) |  |  |
| 21. | Автоматика и дополнительное оборудование: |  |  |
|  | Щит управления |  |  |
|  | Узел регулирования на первом подогреве |  |  |
|  | Узел регулирования на водяном охлаждении |  |  |
|  | Узел регулирования на втором подогреве |  |  |
|  | Наружный компрессорно-конденсаторный блок |  |  |
| 22. | Примечания / Дополнения / Пожелания |  |  |